## Slide 1
EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO
RIESGO ALTO
a) El inmueble o la actividad, tenga una altura superior a 25 metros de altura;
b) Tenga una superficie superior a 3,000 mts2
c) Almacene o maneje líquidos inflamables en cantidades superiores a 1000 litros;
d) Almacene o maneje materiales explosivos;
e) Almacene o maneje sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas superiores a 100 kilogramos;
f) Tenga instalado el servicio de gas natural con uso industrial;
g) Tenga una capacidad superior o sea ocupado por más de 250 personas;
h) Almacene o maneje gases inflamables en cantidades superiores a 3,000 litros;
i) Almacene o maneje material sólido de alta combustión tales como papel, cartón, madera o plástico, en cantidades superiores a 5,000 kilogramos;
j) Almacene o maneje materiales biológico-infecciosos;
k) Cuente con una subestación o transformador para el suministro de energía eléctrica;
l) Cuente con licencia para el almacenaje, venta, porteo o consumo bebidas alcohólicas, y
m) Tratándose de estancias infantiles, guarderías o centros educativos.
Requisitos
+ Original y copia de identificación oficial de quien realiza el trámite.
+ Solicitud de verificación de medidas de seguridad elaborada y firmada en original y copia.
+ Factibilidad de giro vigente y/o Licencia de Funcionamiento del año anterior.
+ Fotografía del botiquín abierto y cerrado con material de curación.
+ Fotografías de la instalación eléctrica (acometida y centro de carga).
+ Fotografías de la instalación de gas, si es tanque estacionario, foto de la placa donde indica la vigencia.
+ Fotografías de la señalización de emergencias del establecimiento (rutas de evacuación, salidas de emergencia, botiquín, etc.).
+ Evidencia de las brigadas dentro de la empresa o establecimiento (constancias y fotografías de capacitación en Primeros Auxilios, Combate de Incendios y Evacuación de Inmuebles.
+ Última factura de compra o recarga de extintores y fotografía del manómetro.
+ Programas de mantenimiento:
 Dictamen eléctrico (VIGENCIA 2 AÑOS).
 Dictamen de gas (VIGENCIA 2 AÑOS).
Dictamen estructural (VIGENCIA 5 AÑOS).
Deberán ser emitidos por perito colegiado
+ Última revisión de recipientes sujetos a presión
( compresores, calderas, tanques de gas, etc.)
+ Fotografía o factura de detectores de humo. (sólo en caso de aplicar).
+ Fotografía o factura de lámparas de emergencia. (sólo aplica en establecimientos con licencia de funcionamiento después de las 18:00 hrs)
+ Estudio de aforo, en caso de aplicar (UEPCQ).
+ Póliza de seguro en responsabilidad civil.
+ Evidencias de simulacro (2 por año).
+ Último manifiesto de entrega de materiales y/o residuos peligrosos (en caso de aplicar).
+ Opinión técnica de bomberos. Aplica únicamente en industria (cada año) y en escuelas y guarderías (cada 2 años, o antes si se realiza alguna modificación).
+ Programa interno de protección civil.
+ Copia del dictamen de uso de suelo vigente.

## Slide 2
RIESGO MEDIO
Tenga una superficie de 300 a 3,000 metros cuadrados;
b) Almacene líquidos inflamables en cantidades superiores a 250 litros, pero inferiores de 1000 litros;
c) Almacene sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas superiores a 50 kilogramos, pero inferiores a 100 kilogramos;
d) Tenga instalado el servicio de gas natural con uso comercial;
e) Sea ocupado por más de 15 y menos de 250 personas;
f) Almacene gases inflamables en cantidades superiores a 500 e inferiores a 3,000 litros;
g) Almacene material sólido de alta combustión tales como papel, cartón, madera o plástico, en cantidades superiores a 1,000 pero inferiores a 5,000 kilogramos;
h) Cuente para su uso con un voltaje eléctrico superior a 110 pero con máximo de 220 voltios, y
i) Que para el desarrollo de las actividades se requiera el uso de equipos de seguridad personal;
Requisitos
+ Original y copia de identificación oficial de quien realiza el trámite.
+ Solicitud de verificación de medidas de seguridad elaborada y firmada en original y copia.
+ Copia del dictamen de uso de suelo vigente.
+ Factibilidad de giro vigente y/o Licencia de Funcionamiento del año anterior.
+ Fotografía del botiquín abierto y cerrado con material de curación.
+ Fotografías de la instalación eléctrica (acometida y centro de carga).
+ Fotografías de la instalación de gas, si es tanque estacionario y foto de la placa donde indica la vigencia.
+ Fotografías de la señalización de emergencias del establecimiento (rutas de evacuación, salidas de emergencia, botiquín, etc.).
+ Ultima factura de compra o recarga de extintores, y fotografía del manómetro.
+ Constancias de capacitación en primeros auxilios, combate de incendios y evacuación de inmuebles por parte de instructores que cuenten con registro ante la UEPCQ (UMPC, Cruz Roja, Capacitadores Externos, Asociación Queretana de Atención Médica Pre-hospitalaria A.C., etc. Vigencia 2 años).
+ Revisión estructural.
+ Fotografía o factura de detectores de humo (solo en caso de aplicar).
+ Fotografía o factura de lámparas de emergencia. (sólo aplica en establecimientos con licencia de funcionamiento después de las 18:00 hrs).
+ Plan de emergencias (por primera vez, si es renovación presentar evidencia de capacitación continua y simulacros)
RIESGO MEDIO
Cuando no sea catalogado como de alto o mediano riesgo
Requisitos
Original y copia de identificación oficial de quien realiza el trámite.
Solicitud de verificación de medidas de seguridad elaborada y firmada en original y copia.
Copia del dictamen de uso de suelo vigente.
Factibilidad de giro vigente y/o Licencia de Funcionamiento del año anterior.
Fotografía del botiquín abierto y cerrado con material de curación.
Fotografías de la instalación eléctrica (acometida y centro de carga).
Fotografías de la instalación de gas, si es tanque estacionario y foto de la placa donde indica la vigencia.
Fotografías de la señalización de emergencias del establecimiento (rutas de evacuación, salidas de emergencia, botiquín, etc.).

## Slide 3
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque una X en la opción que corresponda (no omita ninguna respuesta y anote una sola opción). De tener alguna duda comuníquese a la Unidad Municipal de Protección Civil. | N.A. | A | B | C
¿Cual es la altura de la edificación en metros? A) Menor a 25 metros. C) Mayor de 25 metros. |  |  |  | 
¿Cual es la superficie en metros cuadrados ocupada por el negocio? A) Menor de 300 m2 B) Mayor a 300 m2 y menor a 3,000 m2 C) Más de 3,000 m2 |  |  |  | 
¿Almacena líquidos inflamables? Total de la suma de líquidos inflamables en litros (gasolina, diesel, solventes, alcohol, petróleo) A) Menor a 250 lts. B) Entre 250 lts. y 1,000 lts. C) Más de 1,000 lts |  |  |  | 
¿Almacena o maneja materiales explosivos? A) No C) Si |  |  |  | 
¿Almacena sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas? Total de la suma de las sustancias A) Menos de 50 kgs. B) Entre 50 kgrs. y 100 kgs. C) Más de 100 kgs. |  |  |  | 
¿Qué tipo de servicio de gas tiene instalado? A) Uso doméstico B) Uso comercial C) Uso Industrial |  |  |  | 
¿Número de personas que ocupa el local? Incluidos empleados/as, visitantes y clientes/as. A) Hasta 14 personas B) Entre 15 y 250 personas C) Más de 250 personas |  |  |  | 
¿Almacena gases inflamables? Total de la suma de los gases expresados en litros (fase líquida) A) Menor a 500 lts. B) Entre 500 lts. y 3,000 lts. C) Más de 3,000 lts |  |  |  | 
¿Almacena material sólido de alta combustión? (papel, cartón, madera, plástico) A) Menos de 1,000 kgs. B) Entre 1,000 Kgs. y 5,000 kgs. C) Mas de 5,000 kgs. |  |  |  | 
¿Cual es el máximo voltaje eléctrico utilizado en el establecImiento? A) 110 voltios B) 220 voltios C) Subestación o transformador |  |  |  | 
Características de cristales (ventanas, puertas y ventanales) A) Templados de alto y/o ancho menor a 1.5mts B) Alto y/o ancho mayor a 1.5mts templado o con película C) Alto y/o ancho mayor a 1.5m vidrio simple sin película |  |  |  | 
Condiciones de las escaleras No tiene escaleras ( ) Tiene escaleras con barandal o y piso o cinta antiderrapante ( ) Tiene escaleras sin barandal y/o piso o cinta antiderrapante ( ) |  |  |  | 
Cuenta con cortinas grandes, suelo de madera o alfombra, material de alta combustión en grandes cantidades (se requiere aplicación de retardante) Si ( ) No ( ) |  |  |  | 
GRADO DE RIESGO | 
Si obtuvo al menos una letra C | ALTO ( )
Si no tiene ninguna letra C , pero por lo menos una letra B | MEDIO ( )
Si no tiene ninguna letra B ó C | BAJO ( )
EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO